无锡市显通特种门窗有限公司

年产防火卷帘门3万平方米挡烟垂壁1万米项目

竣工环境保护验收结论

一、项目基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

无锡市显通特种门窗有限公司位于无锡市新吴区中通东路133号，租用无锡东盛锅炉有限公司闲置厂房，新建年产防火卷帘门3万平方米挡烟垂壁1万米项目。目前已形成年产防火卷帘门3万平方米、挡烟垂壁1万米的生产规模。

（二）环保审批情况

我公司于2020年11月委托江苏恒泰丰环保科技有限公司编制了《无锡市显通特种门窗有限公司年产防火卷帘门3万平方米、挡烟垂壁1万米项目环境影响报告表》，并于2020年11月27日经无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2020】7528号）。

（三）投资情况

本项目总投资为500万元，其中环保投资5万元，占总投资的1％。

（四）验收范围

目前我公司各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行基本稳定，具备了项目竣工验收监测条件，本次验收为整体验收。

- 项目建设工程变动情况

（1）项目在建设过程与环评文件对照表中如下：

重大变动情况对照表

| 项目 | 重大变动标准 | 对照分析 | 变化情况 | 变动界定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 主要产品品种发生变化 （变少的除外） | 各产品品种均与 原环评及批复一致 | 无变化 | - |
| 规模 | 生产能力增加30%及以上 | 生产能力与 原环评及批复一致 | 无变化 | - |
|  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 配套的仓储 设施无变化 | 无变化 | - |
|  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 该项目设备数量略有减少 | 有变化 | 不属于重大变动 |
| 地点 | 项目重新选址 | 项目建设选址 与原环评及批复一致 | 无变化 | - |
|  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 | 总平面布置 与原环评及批复一致 | 无变化 | - |
|  | 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点 | 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点 | 无变化 | - |
|  | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 不涉及厂外管线 | 无变化 |  |
| 生产工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 生产工艺与 原环评及批复一致 | 无变化 | - |
| 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | ⑴水环境、声环境、大气环境污染防治措施与原环评及批复一致 ⑵固废：污染防治措施与原环评及批复对比未发生变化 | 无变化 | - |

（2）建设项目非重大变动结论：

本项目建设情况变动依据《关于建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）的规定和要求，现将企业变动情况对照“通知”内容逐项进行说明，以判定建设项目是否属于重大变动，具体如下：

（1）项目的性质：产品品种未发生变化；

（2）项目的规模：生产规模不增加；

（3）项目的地点：建设地点未变；

（4）生产工艺：未变化；

（5）环保措施：未变化。

通过以上分析，本项目在实际建设中不属于《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）中的重大变动范围之列，具有环境可行性。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达接管标准后排入市政污水管网，接管至梅村水处理厂集中处理，达标尾水进入梅花港。

（二）废气

本项目产生的废气主要为切割时产生的烟尘、打磨粉尘及焊接烟尘，经移动式布袋除尘装置收集后在车间内无组织排放。污染物以颗粒物计。

（三）噪声

本项目主要噪声源为各类设备产生的噪声，已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等控制噪声对周边环境的影响，且夜间不生产。

（四）固废

本项目固体废物主要为废金属、废布料及布袋除尘器收集尘和生活垃圾。

四、环境监测结果（环境保护设施调试效果）

我公司委托江苏环科检测有限公司于2020年12月25日—26日进行了现场监测，根据建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求和国家、地方环保要求，2021年1月，我公司编制了总验收报告。结论如下:

（1）污水

2020年12月25日—26日验收监测期间，本项目污水总排口中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

（2）废气

2020年12月25日—26日验收监测期间，本项目厂界无组织颗粒物最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

2020年12月25日—26日验收监测期间，本项目南向厂界噪声检测点昼间等效声级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值。东、西、北向厂界是邻厂，不具备监测条件，未测。

（4）固体废物

本项目产生的一般废物有金属废料、废布料以及布袋除尘器产生的收集尘，统一收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（5）卫生防护距离

目前本项目生产车间外500米卫生防护距离内无环境敏感目标。

（6）总量核算

验收监测结果表明，本项目废水排放量符合环评及其审批中关于废水排放量的要求。

- 五、验收结论

我公司该项目建设内容与环评内容和批复一致，环境保护手续齐全；废水污染防治措施与“三同时”验收一览表等内容一致，生产装置和环保设施运行正常；经江苏环科检测有限公司监测污染物均能达标排放 。

无锡市显通特种门窗有限公司

2021年1月8日