无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡金茂置业有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年1月22日、2021年1月23日对我公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目，位于惠山区洛社镇洛沛勇路与钢铁路交叉口西北侧。由无锡金茂置业有限公司开发建设。

无锡金茂置业有限公司委托无锡市惠山环境科学研究所有限公司于2014年1月编制了《无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”环境影响评价报告表》并于2014年1月10日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2014】017号）。

本项目于2014年8月10日开工建设，2019年2月26日竣工，调试时间为2020年3月5日至2020年6月5日。

实际建成后建设内容较环评有所调整，目前实际建设的有1#楼（共20层）、2#楼（共5层）、3#楼（共5层）、地下车库（共-1层）。

本项目实际规模为：总建筑面积52163平方米（地上42191平方米/地下9972平方米）。

本项目实际总投资35000万元，实际环保投资为300万元，环保投资占总投资额的8.6%。

本次验收范围为：《无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所有限公司，2014年1月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后建筑面积有所调整。

环评设计：总建筑面积52320平方米（地上41790平方米/地下10050平方米）。

实际建设：总建筑面积52163平方米（地上42191平方米/地下9972平方米），具体建设内容为：1#楼（共20层）、2#楼（共5层）、3#楼（共5层）、地下车库（共-1层）。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目排水系统已实行雨污分流。本项目运营期用水主要为餐饮用水、绿化用水、生活污水。绿化用水直接渗入土壤；生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，由无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。

2、大气污染物防治情况

本项目运营期产生的废气主要为地下车库汽车尾气、厨房油烟。地下车库汽车尾气通过机械强制通风，尾气中污染物排放浓度很低，对周围环境影响较小。厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。

3、噪声污染防治情况

本项目运营期噪声源强主要为地下车库排风风机、生活、消防水泵房水泵、空调冷却塔等。项目采取选用低噪声设备、墙壁隔声、距离衰减等隔音降噪措施。

4、固体废弃物污染防治情况

本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾，由环卫部门定期清运。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。

本项目居民住宅边界直线距离30米内无高噪声的生活、消费、娱乐等公众服务设施。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

验收监测期间，本项目水泵、排风风机等各项设施均处于正常开启运行状态。本项目工况满足验收监测技术规范要求。

2、废水

本项目暂无人员入驻，无废水排放。

3、废气

本项目暂无人员入驻，无废气排放。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准要求。

- 五、验收结论

- 我公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡金茂置业有限公司

- 2021年1月27日