其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

- 本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了企业环境保护管理制度，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

- 本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都能够得到保证。

## 1.3验收过程简况

- 无锡西塘综合污水处理有限公司，位于无锡市惠山区前洲镇西塘村。由西塘村为主进行投资建造，对村内各企业产生的生产废水及居民生活污水进行集中预处理，从而确保预处理后的接管水质稳定达标。

- 无锡西塘综合污水处理有限公司，于2008年8月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”环境影响评价报告表》，并于2008年10月6日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。

- 后根据《无锡市惠山区人民政府关于对纺织印染（毛纺）企业实施限期提标改造的决定》(惠府发[013]33号)要求，无锡西塘综合污水处理有限公司在现有厂区范围内实施提标改造工程。于2016年1月28日通过无锡市惠山区环境保护局的提标改造验收。

- 提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”改为“日处理废水3500吨，中水回用取消”。后企业又进一步提高环保要求，减少异味对周围环境的影响，增设了各水池密闭废气收集处理装置。

- 本项目于2008年12月10日开工建设，2009年8月5日竣工，调试时间为2009年8月15日至2009年11月15日。

- 验收工作启动时间为2021年2月。企业邀请了江苏环科检测有限公司进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2021年3月15日、2021年3月16日，江苏环科检测有限公司（CMA资质编号161012050242）对无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”进行了环保竣工验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测报告由江苏环科检测有限公司编制，验收监测报告于2021年3月完成。

- 1.4公众反馈意见及处理情况

- 无。

## 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

- 企业已建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

## （2）环境监测计划

- 企业已按照环评要求定制了环境监测计划。

- 环境风险防范措施。

- 企业已编制了环境风险应急预案，并已备案。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

- 本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

## 本项目厂界外300米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

## 2.3其他措施落实情况

- 本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

## 3整改工作情况

- 无。

- 无锡西塘综合污水处理有限公司

- 2021年3月