无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡东马能源科技有限公司（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2021年4月22日、2021年4月23日对我单位“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡东马能源科技有限公司，位于无锡市滨湖区马山常康路8号，租用，租赁无锡市世达精密焊管制造有限公司，主要从事连接烟道进风口设备、水冷风室的生产。

企业委托无锡柯铭环保科技有限公司无锡柯铭环保科技有限公司编制的《建设项目环境影响报告表》及附件的审查，并于2020年12月31日通过无锡太湖国家旅游度假区的审批（锡太旅环【2020】027号）。

本项目于2021年2月10日开工建设，2021年3月1日竣工，调试时间为2021年3月5日至2021年4月5日。

本项目实际生产能力为年产：烟道进风口设备600吨、水冷风室300吨。

本项目总投资200万元，实际环保投资为2万元，环保投资占总投资额的1%。

本次验收范围为：《无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”环境影响报告表》（无锡柯铭环保科技有限公司，2020年12月）中相关内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为焊接废气。

焊接废气经移动式焊烟除尘装置处理后，在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为剪板机、空压机、弯管机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目无危险废物有产生。

②本项目产生的一般废物有：废金属废料、 废焊条和金属颗粒物，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。

本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2中的标准限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡东马能源科技有限公司“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”环境影响报告表的审批意见》（锡太旅环【2020】027号，2020年12月31日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

我单位“年产连接烟道进风口600吨、水冷风室300吨新建项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡光平机械厂“染整机械制造、加工项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡东马能源科技有限公司

- 2021年6月5日