无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:    无锡腾威塑胶有限公司

编制单位:    无锡腾威塑胶有限公司

2021年9月

建设单位法人代表：孙自卫

编制单位法人代表：孙自卫

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡腾威塑胶有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡腾威塑胶有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13861792652 | 电话：13861792652 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区玉祁镇曙光村工业集中区（堰玉路以东） | 地址：无锡市惠山区玉祁镇曙光村工业集中区（堰玉路以东） |

表一

| 建设项目名称 | 无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目（第一阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡腾威塑胶有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 £改扩建 £技术改造 R搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区玉祁镇曙光村工业集中区（堰玉路以东） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料工具包、吹塑件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：塑料工具包120万只、吹塑件10万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：塑料工具包60万只、吹塑件5万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2007年10月26日 | 开工建设时间 | 2008年1月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2009年6月10日~ 2021年9月10日 | 验收现场监测时间 | 2021年9月1日、 2021年9月2日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市惠山区环境科学研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 2100万元 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 0.24％ |
| 实际总概算 | 1500万元 | 实际环保投资 | 15万元 | 比例 | 1％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡腾威塑胶有限公司“无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目”环境影响报告表》（无锡市惠山区环境科学研究所，2007年9月） 10、《关于无锡腾威塑胶有限公司“无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目”环境影响报告表的审批意见》（2007年10月26日） 11、无锡腾威塑胶有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G7; 非甲烷总烃; 120; 10; 15; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 6.0; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间三班制，每班8小时。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N3）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. 夜间; 50. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 255. 化学需氧量; 0.077. 悬浮物; 0.026. 氨氮; 0.006. 总氮; ——. 总磷; 0.0006. 废水 （最终排放量）; 废水量; 225. 化学需氧量; 0.026. 悬浮物; 0.018. 氨氮; 0.004. 总氮; ——. 总磷; 0.0001. 本项目 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.2. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡腾威塑胶有限公司，位于无锡市惠山区玉祁镇曙光村工业集中区（堰玉路以东），主要从事塑料工具包、吹塑件的生产制造。 企业于2007年9月委托无锡市惠山区环境科学研究所编制了《无锡腾威塑胶有限公司“无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目”环境影响报告表》，并于2007年10月26日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目于2008年1月15日开工建设，项目（第一阶段）2009年5月20日竣工，项目（第一阶段）调试时间为2009年6月10日至2009年9月10日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：塑料工具包60万只、吹塑件5万件。 本项目（第一阶段）总投资1500万元，实际环保投资为15万元，环保投资占总投资额的1%。 全厂共有员工20人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前项目（第一阶段）工作制采用昼间3班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目（第一阶段）主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目（第一阶段）主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 塑料工具包; 120万只; 60万只; 7200h. 吹塑件; 10万件; 5万件. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目（第一阶段）主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目（第一阶段）主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 中空吹塑成型机; SCJ型; 5; 2; 3台暂未建设. 2; 粉碎机; ——; 3; 2; 1台暂未建设. 3; 空压机; ——; 2; 1; 1台暂未建设. 4; 储气罐; ——; 2; 1; 1台暂未建设. 5; 冷却塔; ——; 2; 2; 不变. 备注; 项目（第一阶段）实际建设后，暂未建设的生产设备有：3台中空吹塑成型机、1台粉碎机、1台空压机、1台储气罐。 未新增产污设备，根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。. 2.3原辅材料消耗： 本项目（第一阶段）原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目（第一阶段）主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 低压聚乙烯; 2000; 1000; -1000.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约780t/a，本项目（第一阶段）水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目（第一阶段）水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 图2-2 本项目生产工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： 将低压聚乙烯置于中空吹塑成型机中，通过电加热至 150℃后将聚乙烯融化，靠挤压从挤出口挤出长条状塑片。 通过空压机压缩空气将长条筒状塑片吹成空腔形状塑料筒子，按照客户规格型号选择所需要的模具，将空腔筒子置于模具中，由空压机压缩空气后继续吹气使得塑料筒子充分贴在模具表面得到所需要的形状，压缩空气排出。通过模具间接冷却水来定型成塑料工具箱，待成型后脱去模具。最后手工修剪去除边缘多余的毛刺。经检验后包装入库。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： - 生产能力： - 本项目为分阶段验收，环评设计生产能力为年产：塑料工具包120万只、吹塑件10万件。项目（第一阶段）实际生产能力为年产：塑料工具包60万只、吹塑件5万件。 - 生产设备： - 项目（第一阶段）实际建设后，暂未建设的生产设备有：3台中空吹塑成型机、1台粉碎机、1台空压机、1台储气罐。 - 污染防治措施： （1）废气污染防治措施： 环评设计：挤出成型工序废气废车间内无组织排放。 实际建设：挤出成型工序废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 （2）固废污染防治措施： 新增二级活性炭吸附装置，产生废活性炭HW49，所有固体废物均妥善处置，零排放。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目为分阶段验收，环评设计生产能力为年产：塑料工具包120万只、吹塑件10万件。项目（第一阶段）实际生产能力为年产：塑料工具包60万只、吹塑件5万件。不属于以上情况。. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气污染防治措施变动： 环评设计：挤出成型工序废气废车间内无组织排放。 实际建设：挤出成型工序废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 不属于以上情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固废污染防治措施变动： 新增二级活性炭吸附装置，产生废活性炭HW49，所有固体废物均妥善处置，零排放。 不属于以上情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由玉祁永新污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由玉祁永新污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由玉祁永新污水处理厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管玉祁永新污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为挤出成型废气。 挤出成型工序废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 挤出成型; 非甲烷总烃; 在车间内无组织排放。; 挤出成型工序废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气均在车间内无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为中空吹塑成型机、粉碎机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。废灯管HW29不再产生。 ②本项目产生的一般废物有：塑料边角料粉碎后回用于生产。原料包装袋均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 塑料边角料; 生产; 一般固废; ——; 39.8; 39.8; 回用于生产; 回用于生产. 原料包装袋; 原料包装; 一般固废; ——; 8; 8; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 0; 1; 委托有资质单位处置; 委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; ——; 1.2; 1.2; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 本项目为无锡腾威塑胶有限公司搬迁项目，从无锡市惠山区曙光村工业集中区（堰玉东路西侧）搬迁至新的玉祁镇曙光村工业集中区（堰玉路东侧）新建厂房，占地面积。7m2,建筑面积为5300m2。搬迁前后产品的种类、数量均不变。项目总投资2100万元，其中环保投资5万元，占总投资的0.24%。 1符合产业政策 本项目产品为塑料工具箱包和其他吹塑件，未列入《产业政策调整指导目录（2005年本）》中限制类和淘汰类行业，不属于“江苏省工商业限制和淘汰的生产能力（2005年本）”中所列项目，不属于“无锡市制造业导向目录（2005年本）”中禁止发展类项目。 2符合规划要求 拟建项目在新设立的玉祁镇曙光工业集中区（堰玉路东面）新建厂房进行生产。 项目建成后产生的污染物采用有效的治理措施后均能达到国家的有关排放标准，不会导致项目所在地区环境功能类别的改变，项目卫生防护距离100m,项目周围300m范围内无居民区等敏感目标存在，从环保角度讲，本项目在拟建地建设是可行的。 3污染物可实现达标排放 （1）废气 车间无组织排出的非甲烷总烃（乙烯）有机废气0.2ta,经车间全面自然通风处理后，排放的有机废气厂界浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度标准：非甲烷总烃≤4.0mg/m3 （2）废水 模具间接冷却水补充损耗后均循环使用，无生产工艺废水产生。该公司排放的生活污水经过化粪池处理的生活污水一起排入无锡玉祁永新污水处理厂，接管排放的废水达到CJ30821999《污水排入城市下水道水质标准》表1中的二级标准，经污水处理厂处理最终排入横港，尾水达到江苏省环保厅批准的排放标准。 （3）噪声 - 项目生产设备中空吹塑成型机、粉碎机、冷却塔、空压机、水泵均安置在车间内，水泵、空压机均配置隔声罩，设备噪声由车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达到《工业

表四（续）

企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ类标准。 （4）固体废弃物 本项目实施后所有固体废物经上述可妥善处置或综合利用，不会产生二次污染的问题，不会对环境造成污染和产生不良影响。 4投产后地区环境质量符合环境功能的要求 （1）废气 项目投产后，正常排放的大气污染物非甲烷总烃浓度很小，对周围环境的影响较小，满足当地环境质量二类区的功能区划。 （2）废水 项目投产后，无生产废水排放，产生的生活污水经配套化粪池处理后，接管无锡玉祁永新污水处理厂处理，污水达标排入横港，污染物排放量较少，不会改变横港河V类水质类别。 （3）噪声 - 项目噪声设备经隔声处理后，厂界噪声仍能保持《环境噪声标准》GB3096-93中的2类标准。 - （4）固体废物 - 项目所有固体废物均得到妥善处理处置，不会对环境造成污染。 - 5满足总量控制 - 项目建成后，各污染物总量控制建议如下： - 废气：非甲烷总烃（乙烯）0.2t/a。 - 废水：255t/a，接管总量COD0.077t/a、SS0.026t/a、NHz-N0.006t/a、TP0.0006t/a，最终排放总量COD0.026t/a、SS0.018t/a、NH3-N0.004t/a、TP0.0001t/a。 - 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 - 要求 - 建立企业环境管理制度，确保环保治理设施正常运行。 - （2）认真贯彻执行建设项目环境保护管理的有关规定，严格执行项目“三同时要求。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 - 审批意见： - 一、根据所报《建设项目环境影响报告表》评价结论及区发改局意见(惠改投[2007]140号)，从环保角度同意无锡腾威塑胶有限公司，总投资2100万元搬迁至玉祁镇曙光村，从事中空吹塑生产项目。限按所报地点、产品和生产工艺流程建设、生产。 - 二、本项目设备：5台中空吹塑成型机、3台粉碎机、2台空压机、2台储气罐、2台冷却塔。 - 三、落实以下环保治理措施： - 1、排水系统雨污分流；本项目应确保无生产废水产生，冷却水循环使用，零排放；生活污水经处理后达到CJ3082-1999污水排入城市下水道水质标准》后排入污水管网，接管玉祁镇永新综合污水处理厂处理。 - 2、聚乙烯预热、挤出工序产生的少量有机废气，采取有效处理措施，确保厂界排放标准达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的标准要求。 - 3、采取有效隔声降噪措施减少生产过程中产生噪声对周围环境的影响，厂界噪声达到国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中二类区标准要求，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 - 4、按照“零排放”要求落实各类固体废物综合利用或安全处置措施。 - 5、该项目100米范围内为环评结论提出的卫生防护距离，因此在此范围内有关单位禁止建设新的环境敏感项目。 - 6、未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。 - 7、如生产后产生污染纠纷或超标排放污染物，按照相关环保法规必须立即整改到位，由此引起的一切后果由企业自负。 - 四、废气排放口、固定噪声污染源扰民处和固体废物贮存(处置)场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化管理。 - 五、本批复自下达之日起满5年方开工建设或项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 无锡市惠山区环境保护局 2007年10月26日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据所报《建设项目环境影响报告表》评价结论及区发改局意见(惠改投[2007]140号)，从环保角度同意无锡腾威塑胶有限公司，总投资2100万元搬迁至玉祁镇曙光村，从事中空吹塑生产项目。限按所报地点、产品和生产工艺流程建设、生产。; 无锡腾威塑胶有限公司，位于无锡市惠山区玉祁镇曙光村工业集中区（堰玉路以东），主要从事塑料工具包、吹塑件的生产制造。 企业于2007年9月委托无锡市惠山区环境科学研究所编制了《无锡腾威塑胶有限公司“无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目”环境影响报告表》，并于2007年10月26日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目于2008年1月15日开工建设，项目（第一阶段）2009年5月20日竣工，项目（第一阶段）调试时间为2009年6月10日至2009年9月10日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：塑料工具包60万只、吹塑件5万件。. 2; 本项目设备：5台中空吹塑成型机、3台粉碎机、2台空压机、2台储气罐、2台冷却塔。; 项目（第一阶段）实际建设后，暂未建设的生产设备有：3台中空吹塑成型机、1台粉碎机、1台空压机、1台储气罐。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 排水系统雨污分流；本项目应确保无生产废水产生，冷却水循环使用，零排放；生活污水经处理后达到CJ3082-1999污水排入城市下水道水质标准》后排入污水管网，接管玉祁镇永新综合污水处理厂处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由玉祁永新污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 聚乙烯预热、挤出工序产生的少量有机废气，采取有效处理措施，确保厂界排放标准达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的标准要求。; 挤出成型工序废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 采取有效隔声降噪措施减少生产过程中产生噪声对周围环境的影响，厂界噪声达到国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中二类区标准要求，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。; 本项目主要噪声源为中空吹塑成型机、粉碎机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。. 6; 按照“零排放”要求落实各类固体废物综合利用或安全处置措施。; ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。废灯管HW29不再产生。 ②本项目产生的一般废物有：塑料边角料粉碎后回用于生产。原料包装袋均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 该项目100米范围内为环评结论提出的卫生防护距离，因此在此范围内有关单位禁止建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 8; - 未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。; - 本项目未改变生产工艺，未增加对环境产生影响的生产设备。. 9; - 如生产后产生污染纠纷或超标排放污染物，按照相关环保法规必须立即整改到位，由此引起的一切后果由企业自负。; - 本项目生产后未产生污染纠纷或超标排放污染物。. 10; - 废气排放口、固定噪声污染源扰民处和固体废物贮存(处置)场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化管理。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 11; 本批复自下达之日起满5年方开工建设或项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4、表5-5。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号. 便携式pH计pHB-1型; LX058. 50mlA级酸式滴定管; HX036. 电子天平AL104/00; LX001. 电热鼓风干燥箱GZX-GF-101; HX049. 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX088. 紫外可见分光光度计 UV-2800H; HX006. AWA5688型多功能声级计; SX007. AWA6221B声校准器; LX068. 气相色谱仪Agilent7820A; HX095. 空盒气压表DYM3; LX054. 便携式风向风速仪FYF-1; SX010. ZR-3710型双路烟气采样器; LX043、LX046.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 检测项目; 样品数; 现场平行; 实验室平行; 标准样; 空白样; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 2; 2; 2; 2; 100%. 氨氮; 8; 2; 2; 2; 2; 100%. 总磷; 8; 2; 2; 2; 2; 100%. 总氮; 8; 2; 2; 2; 2; 100%. 表5-4质量控制表（废气） 检测项目; 样品数; 现场平行; 实验室平行; 标准样; 空白样; 合格率（%）. 无组织非甲烷总烃; 30; —; —; —; 2; 100%. 有组织非甲烷总烃; 12; —; —; —; 2; 100%. 表5-5质量控制表（噪声） 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.9.1; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.9.2; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01进口◎G6; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. FQ01出口◎G7; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N3）; 昼间、夜间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间、夜间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年9月1日、2021年9月2日无锡市新环化工环境监测站对无锡腾威塑胶有限公司“无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目”（第一阶段）进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 原料名称; 本项目 第一阶段设计 年用量; 本项目 第一阶段设计 日用量; 监测期间 实际日用量; 生产工况. 2021年 9月1日; 2021年 9月2日; 2021年 9月1日; 2021年 9月2日. 低压聚乙烯; 1000吨; 3.33吨; 3.10吨; 3.15吨; 93%; 95%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 9月1日; 2021年 9月2日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 2.42; 2.38; 2.40. 年用水量（吨）; 720. 注：全厂共有员工20人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前项目（第一阶段）工作制采用昼间3班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用无锡市新环化工环境监测站检测报告：（2021）环检（ZH）字第（21090113）号（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 9月1日; 第一次; 7.41; 66; 18; 11.6; 1.27; 14.4. 第二次; 7.27; 89; 23; 12.1; 1.49; 14.8. 第三次; 7.54; 102; 31; 12.4; 1.36; 16.5. 第四次; 7.35; 59; 15; 11.7; 0.83; 15.1. 日均值; ——; 79; 22; 11.9; 1.24; 15.2. 2021年 9月2日; 第一次; 7.46; 62; 25; 11.3; 0.92; 14.2. 第二次; 7.54; 91; 43; 11.9; 1.24; 14.6. 第三次; 7.51; 110; 38; 11.7; 1.46; 14.4. 第四次; 7.38; 99; 27; 11.3; 1.02; 14.1. 日均值; ——; 91; 33; 11.6; 1.16; 14.3. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒进口◎G6; 2021年 9月1日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 3.01; 3.73; 3.05; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.03×10-2; 1.33×10-2; 1.18×10-2; ——; ——. 2021年 9月2日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 3.57; 3.06; 2.79; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.25×10-2; 9.51×10-3; 9.87×10-3; ——; ——. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G7; 2021年 9月1日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.53; 2.29; 2.10; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 6.24×10-3; 9.32×10-3; 8.52×10-3; ≤10; 达标. 2021年 9月2日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.34; 1.77; 1.85; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 8.67×10-3; 6.35×10-3; 7.06×10-3; ≤10; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 9月1日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.66; 2.63; 2.11; 3.07; 3.07; ≤4.0; 达标. 第二次; 1.24; 2.37; 3.16; 2.23; 3.16. 第三次; 1.82; 2.08; 2.35; 2.47; 2.47. 2021年 9月2日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.36; 1.57; 2.19; 3.04; 3.04; ≤4.0; 达标. 第二次; 1.94; 1.98; 2.47; 2.25; 2.47. 第三次; 1.85; 2.13; 2.52; 2.37; 2.52. 备注; ——. 表7-7厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 9月1日; 非甲烷总烃; 第一次; 3.64; ≤6; 达标. 第二次; 2.85. 第三次; 3.11. 2021年 9月2日; 非甲烷总烃; 第一次; 3.17; ≤6; 达标. 第二次; 3.24. 第三次; 2.88. 备注; ——.

表七（续）

表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 天气; 风向; 风速（m/s）; 气压(kpa); 气温(℃). 2021年 9月1日; 第一次; 多云; 西南风; 3.2; 100.67; 27. 第二次; 多云; 西南风; 3.0; 100.65; 29. 第三次; 多云; 西南风; 2.8; 100.63; 30. 2021年 9月2日; 第一次; 多云; 西南风; 3.0; 100.67; 26. 第二次; 多云; 西南风; 2.8; 100.66; 28. 第三次; 多云; 西南风; 2.7; 100.64; 30. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 9月1日; ▲N1; 昼间; 10:21~10:57; 57.8; ≤60; 达标. ▲N2; 59.1; ≤60; 达标. ▲N3; 56.5; ≤60; 达标. ▲N1; 夜间; 22:05~22:39; 47.6; ≤50; 达标. ▲N2; 45.9; ≤50; 达标. ▲N3; 47.3; ≤50; 达标. 2021年 9月2日; ▲N1; 昼间; 10:03~10:42; 58.6; ≤60; 达标. ▲N2; 59.3; ≤60; 达标. ▲N3; 57.2; ≤60; 达标. ▲N1; 夜间; 22:02~22:44; 46.8; ≤50; 达标. ▲N2; 47.2; ≤50; 达标. ▲N3; 47.4; ≤50; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年9月1日; 多云; 2.8~3.2. 2021年9月2日; 多云; 2.7~3.0. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-11本项目（第一阶段）废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 230; 255; 符合. 化学需氧量; 85; 0.0196; 0.077; 符合. 悬浮物; 28; 0.0064; 0.026; 符合. 氨氮; 11.8; 0.0027; 0.006; 符合. 总氮; 14.8; 0.0034; ——; ——. 总磷; 1.20; 0.00028; 0.0006; 符合. 表7-12本项目（第一阶段）废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 230; 225; 符合. 化学需氧量; 50; 0.012; 0.026; 符合. 悬浮物; 10; 0.0023; 0.018; 符合. 氨氮; 5; 0.0012; 0.004; 符合. 总氮; 15; 0.0035; ——; ——. 总磷; 0.5; 0.0001; 0.0001; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以玉祁永新污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目（第一阶段）废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 非甲烷总烃; FQ01; 7.69×10-3; 7200; 0.055; 0.2; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目（第一阶段）废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡腾威塑胶有限公司“无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目”环境影响报告表的审批意见》（2007年10月26日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由玉祁永新污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目（第一阶段）废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡腾威塑胶有限公司“无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目”环境影响报告表的审批意见》（2007年10月26日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 挤出成型工序废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目（第一阶段）有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡腾威塑胶有限公司“无锡腾威塑胶有限公司厂址搬迁，新建厂房项目”环境影响报告表的审批意见》（2007年10月26日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为中空吹塑成型机、粉碎机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。废灯管HW29不再产生。 ②本项目产生的一般废物有：塑料边角料粉碎后回用于生产。原料包装袋均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （6）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

表八（续）

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。