无锡正途金属科技有限公司

“铝合金热处理加工新建项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡正途金属科技有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年8月26日、2021年8月27日对我公司“铝合金热处理加工新建项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡正途金属科技有限公司成立于2021年3月4日，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路，本项目租用无锡市华星汽车电器有限公司空置厂房，主要从事铝合金的生产制造。

企业于2021年7月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”环境影响报告表》，并于2021年8月11日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】5082号）。

本项目于2021年8月12日开工建设，2021年8月22日竣工，调试时间为2021年8月23日至2021年9月23日。

本项目实际生产能力为年产：铝合金900吨。

本项目实际总投资500万元，实际环保投资为1万元，环保投资占总投资额的0.4%。

本次验收范围为：《无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2021年7月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目冷却水循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目无废气产生及排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为钢印机、风机、锯床、仪表车床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目无危险废物有产生。

②本项目产生的一般废物有：沉渣，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。

本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

本项目无废气产生及排放。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5082号，2021年8月11日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“铝合金热处理加工新建项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡正途金属科技有限公司

- 2021年9月1日